ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.เตาหลวง ซ.4 และซ.รัตนโกมล ถ.เตาหลวง ซ.6       ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ซ.2,3,4,5 และถ.อมรนิวาส อ.เมือง สำนักงานประปาสงขลา

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2549 เป็นงบปรับปรุงเส้นท่อ วงเงินงบ   ประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  4,500,000.- บาท เพื่องานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.เตาหลวง ซ.4      และซ.รัตนโกมล ถ.เตาหลวง ซ.6   ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ซ.2,3,4,5 และถ.อมรนิวาส อ.เมือง สำนักงานประปาสงขลา จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ดำเนินการวางท่อ   PVC   ตามแบบเลขที่ สข.1/271 (แผ่นที่ 2/2) แล้วเสร็จบริเวณ ถ.เตาหลวง ซ.4  และซ.รัตนโกมล ถ.เตาหลวง ซ.6   ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ซ.2,3,4,5 และถ.อมรนิวาส อ.เมือง สำนักงานประปาสงขลา พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างท่อ ประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมทุกราย และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    4,500,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..