ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference :TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ เทศบาลตำบลกะทู้ (ม.สิงห์เทาธานี) ซ.น้ำตกกะทู้

ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลตำบลกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

เพื่อดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ เทศบาลตำบลกะทู้ (ม.สิงห์เทาธานี) ซ.น้ำตกกะทู้

ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาไว้ อุปโภค-บริโภค จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- จัดหาและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ PB ขนาด  Ø 50 มม.(SRD 13.5),PE

ขนาด Ø 110 มม. (PN 6.3) และ Ø 160 มม. (PN 6.3) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ

4.51 กม. ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 918,000.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 2,295,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)