ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมางานวางท่อส่งน้ำดิบ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12” ไปยังสถานีผลิตน้ำหนองทะเล สำนักงานประปากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน-งบลงทุน ปี 2549 (งบอุทกภัย-

ภัยแล้ง) เพื่อวางท่อส่งน้ำดิบ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12” ไปยังสถานีผลิตน้ำหนองทะเล สำนักงานประปากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

1. จัดหาและวางท่อน้ำดิบ PVC dia 250 มม.ชั้น 8.5 ความยาวรวมทั้งสิ้น 3 กม. อ.เมือง

จ.กระบี่

2. ก่อสร้างแพ จำนวน 1 ชุด พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

3. ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง จากปากทางเข้าบริเวณ กม.1+320 (ขวาทาง) สาย 6034 จนถึงจุดตั้งโรงควบคุม Pump

4. จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA. พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

5. ติดตั้งชุด Pump ขับเคลื่อนด้วย Motor มีอัตราการสูบส่งไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./ชม. ที่

TDH 40 ม. จำนวน 1 ชุด

6. ขุดลอกท้องลำน้ำเดิม ลึกลงจากท้องลำน้ำเดิม 1.20 ม. หน้ากว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ความยาวเฉลี่ย 20.00 ม. Slope รอบข้าง 1:1 และปริมาตรไม่น้อยกว่า 80.24 ลบ.ม.

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- 3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

- ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปา

เขต 4  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

- 2 -

3.5  ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,738,400.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 4,346,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)