ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ  จำนวน 1 โครงการ (2 โครงการย่อย) อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี    สำนักงานประปาเขมราฐ

1.  ถนนในเขตเทศบาล (ประชาเกษมราษฎรบริหาร  ตรีเทพ  ประชามั่นคง

- ถนนในคิวรถ (เขมราฐ – อุบลราชธานี)  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี

******

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ  งานควบคุมน้ำสูญเสีย  ค่า

ปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม     ปีงบประมาณ 2550  วงเงินงบประมาณ  2,700,000.-บาท   (เงินสอง-ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อ จำนวน 1 โครงการ (2 โครงการย่อย)   อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี    สำนักงานประปาเขมราฐ

- ถนนในเขตเทศบาล (ประชาเกษมราษฎรบริหาร  ตรีเทพ  ประชามั่นคง

- ถนนในคิวรถ (เขมราฐ – อุบลราชธานี)  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี

ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานปรับปรุงเส้นท่อ จำนวน 1 โครงการ (2 โครงการย่อย)   อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี    สำนักงานประปาเขมราฐ

- ถนนในเขตเทศบาล (ประชาเกษมราษฎรบริหาร  ตรีเทพ  ประชามั่นคง)

- ถนนในคิวรถ (เขมราฐ – อุบลราชธานี) อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม. ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ   410.00 เมตร

- วางท่อ PVC  Ø  100  มม.  ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ 3,447.00  เมตร

- วางท่อ  G/S Ø  100   มม. (ประเภท 2)  ความยาวประมาณ  36.00 เมตร

- วางท่อ  G/S Ø   75  มม. (ประเภท 2)  ความยาวประมาณ  42.00 เมตร

-วางท่อ PB   Ø  50 มม. SDR 13.5  ความยาวประมาณ  1,584.00  เมตร

- วางท่อ  PVC Ø  20  มม. ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ    658.00 เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ประสานมาตรผู้ใช้น้ำแล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบแปลนเลขที่ 804/2-50 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด   	ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน   ถูกต้องตามแบบแปลน  และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

…2/ 3.3 ไม่เป็น....

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปาเขต 8    ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   90   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,889,000.-บาท (เงินสองล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

********