ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ  ถนนบุณฑริก – เดชอุดม , ถนนแก้วไพฑูรย์ , ถนนตั้งจิตร , ถนนประชาพัฒนา ,

ถนนประชาราษ 1  อ.บุณฑริก   จ.อุบลราชธานี

สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร   (หน่วยบริการบุณฑริก)  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

********

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ  งานควบคุมน้ำสูญเสีย  ค่าปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม   ปีงบประมาณ 2550  วงเงินงบประมาณ  2,217,000.-บาท

(เงินสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ  ถนนบุณฑริก – เดชอุดม , ถนนแก้วไพฑูรย์ , ถนนตั้งจิตร , ถนนประชาพัฒนา , ถนนประชาราษ 1  อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี   สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร  (หน่วยบริการบุณฑริก)     อ.พิบูลมังสาหาร

จ.อุบลราชธานี     ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว    ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานปรับปรุงเส้นท่อ  ถนนบุณฑริก – เดชอุดม , ถนนแก้วไพฑูรย์ , ถนนตั้งจิตร , ถนนประชาพัฒนา , ถนนประชาราษ1  อ.บุณฑริก  จ.อุบลราชธานี  สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร  (หน่วยบริการบุณฑริก)               อ.พิบูลมังสาหาร   จ.อุบลราชธานี

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม. ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ   1,667.00 เมตร

- วางท่อ PVC  Ø  100  มม.  ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ 659.00   เมตร

- วางท่อ  G/S Ø 75  มม. (ประเภท 2)  ความยาวประมาณ  54.00 เมตร

- วางท่อ PB Ø 50  มม. SDR 13.5   ความยาวประมาณ    1,380.00 เมตร

- วางท่อ PB Ø 25  มม. SDR 13.5   ความยาวประมาณ    3.00 เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ประสานมาตรผู้ใช้น้ำ	แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบแปลนเลขที่ 802-1/1-50 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด   ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน   ถูกต้องตามแบบแปลน  และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

…2/ 3.3 ไม่เป็น....

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปาเขต 8    ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   90   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,370,000.-บาท (เงินสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………