ร่างขอบเขตของงาน  (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังสูงความจุ  120   ลบ.ม. ความสูง 25 เมตร พร้อมประสานท่อภายใน  หน่วยบริการบ้านเล่า- นางเม้ง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานประปาชัยภูมิ

1.วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูงความจุ       120   ลบ.ม. ความสูง 25 เมตร พร้อมประสานท่อภายใน หน่วยบริการบ้านเล่า- นางเม้ง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานประปาชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

1.  เจาะสำรวจชั้นดิน(Boring Test)   จำนวน 1 หลุม

2.  ก่อสร้างหอถังสูงความจุ  120   ลบ.ม. ความสูง 25 เมตร จำนวน  1  หลัง

3.  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

4. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงพร้อมมอร์เตอร์ไฟฟ้าและประสานท่อทางดูด-ทางส่ง จำนวน 1 ชุด

5. ทำการวางท่อและประสานท่อภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

6. จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบควบคุม

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ               ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าว

ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  5  ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  		     1,669,200.-บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หรือหน่วยงานของรัฐ   ยกเว้นผู้รับจ้าง	    ที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปา	    ส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  240  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   4,173,000-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------