ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแคนคำ     ต.ไร่น้อย   อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

สำนักงานประปาอุบลราชธานี  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนจากรัฐบาล งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ      ปีงบประมาณ 2550  วงเงินงบประมาณ  2,466,000.-บาท (เงินสองล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา   งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแคนคำ      ต.ไร่น้อย      อ.เมือง      จ.อุบลราชธานี  สำนักงานประปาอุบลราชธานี  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแคนคำ  ต.ไร่น้อย   อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  สำนักงานประปาอุบลราชธานี  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม. ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  3,326.00 เมตร

- วางท่อ PVC  Ø  100  มม.  ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ 1,128.00  ม.

- วางท่อ  G/S Ø 75  มม. (ประเภท 2)  ความยาวประมาณ  12.00  ม.

- วางท่อ PB Ø 50  มม. SDR 13.5  ความยาวประมาณ   724.00  ม.

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 801/11-50  พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด   ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จ

เรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน 	และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

…2/ 3.4 ไม่เป็นผู้มี

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปาเขต 8    ณ วันประกาศประมูลจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   90   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,450,000.-บาท (เงินสองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………