ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ  หมู่ 1, 2  ต.หนองฉลอง  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ

สำนักงานประปาสังขะ  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนจากรัฐบาล งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ      ปีงบประมาณ 2550  วงเงินงบประมาณ  3,178,000.-บาท (เงินสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา   งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ  หมู่ 1, 2  ต.หนองฉลอง  อ.ขุขันธ์        จ.ศรีสะเกษ  สำนักงานประปาสังขะ  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ  หมู่ 1, 2  ต.หนองฉลอง  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ  สำนักงานประปาสังขะ  อ.สังขะ   จ.สุรินทร์

- วางท่อ PVC  Ø  100  มม.  ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ 10,237.00  ม.

- วางท่อ  G/S Ø 100  มม. (ประเภท 2)  ความยาวประมาณ  82.00  ม.

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 820-2/1-50  พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด   ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน 	และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปาเขต 8    ณ วันประกาศประมูลจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

…2/ 4. ระยะเวลา...

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

3,400,460.-บาท (เงินสามล้านสี่แสนสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………