ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อรองรับการซื้อน้ำ R.O. จากโรงแรมกะตะบีช-หาดกะตะน้อย

อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 จะได้รับจัดสรรงบรายได้ ปี 2550  วงเงินงบประมาณ 4,200,000.- บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อรองรับการซื้อน้ำ R.O. จากโรงแรม

กะตะบีช-หาดกะตะน้อย อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต จึงมีความประสงค์จะประมูล

จ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

จัดหาพร้อมติดตั้ง ท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 dia. 225  mm. (PN.10) และ ท่อ PB  dia. 50  mm. พร้อมอุปกรณ์  บริเวณ  โรงแรมกะตะบีช-หาดกะตะน้อย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ

1,200  เมตร

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปา

เขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงาน

ดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 827,960.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  120  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 2,069,900.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)