ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเสริมแรงดันเพื่อรองรับโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่) อ.หนองกี่

จ.บุรีรัมย์ หน่วยบริการหนองกี่  สำนักงานประปานางรอง   อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้ขออนุมัติโครงการและอนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย   ปีงบประมาณ 2550   (เงินอุดหนุน) วงเงินงบประมาณ 3,607,476.64.-บาท (เงินสามล้านหกแสนเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา   งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเสริมแรงดันเพื่อรองรับโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่) อ.หนองกี่  จ.บุรีรัมย์ หน่วยบริการหนองกี่  สำนักงานประปานางรอง  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเสริมแรงดันเพื่อรองรับโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่) อ.หนองกี่   จ.บุรีรัมย์  หน่วยบริการหนองกี่  สำนักงานประปานางรอง   อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

-วางท่อ  PVC ø 250  มม.  ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ      1,119.00 เมตร

-วางท่อ  PVC ø 200  มม.  ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ     3,366.00  เมตร

-วางท่อ  S ø 200 มม. (ชนิดใต้ดิน)  ความยาวประมาณ          90.00 เมตร

-วางท่อ  S  400 มม. (ท่อปลอก)       ความยาวประมาณ         72.00 เมตร

-ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรวัดน้ำ		ผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 813/3-50   พร้อมทดสอบ

แรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมดซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน

และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

-2- /…3.4ไม่เป็นผู้มี

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปาเขต 8    ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   150   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

3,860,000.-บาท (เงินสามล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………