ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการก่อสร้างระบบประปา  (วางท่อจ่ายน้ำ)  ถนนอ่อนนุช – เทพราช  โดยวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง  300  มม.  ยาวประมาณ  15  กม.  สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2550  เป็นเงินรายได้ วงเงินงบประมาณ  29,100,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เพื่องานโครงการก่อสร้างระบบประปา (วางท่อจ่ายน้ำ)  ถนนอ่อนนุช – เทพราช  โดยวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง  300  มม.  ยาวประมาณ  15  กม.  สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อประปา  ตามแบบเลขที่  ปปข.1-7640(1/8-8/8)

2.1.1 ทำการวางท่อและอุปกรณ์ตามแนวการวางท่อ  ตามแบบเลขที่  ปปข.17640 (1/8-8/8)

2.1.2   จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปาใหม่มาทำการวางและประสานท่อตามแนวการวางท่อใหม่ตามแบบ

2.1.3 ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.1.4 ซ่อมผิวจราจร  ไหล่ทาง  ทางเท้า  และอื่นๆ  ตามแนวที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

2.2 งานอื่นๆ  ตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน  รายการประกอบแบบ และที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  210  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     31,137,000.- บาท   (รวมภาษี)