ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2,860 ตร.ม. และประตูรั้ว 2 ชุด (ที่สถานีผลิตและสำนักงาน) สำนักงานประปาอ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่ดำเนินการปกติ (อนุมัติรายปี) งบประมาณประจำปี  2550  งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร วงเงินงบประมาณ 2,236,000.- บาท

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2,860 ตร.ม. และประตูรั้ว 2 ชุด

(ที่สถานีผลิตและสำนักงาน) สำนักงานประปาอ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 ปรับพื้นที่สถานที่ก่อสร้างโดยการถมดินหรือเกรดดินและบดอัดบริเวณที่ใช้ก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ 4 20 50 05 (1/2-2/2)

2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบเลขที่ 4 20 50 05 (1/2-2/2) (SD 14-069),(SD14-070) และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.3 ปูบล็อกคอนกรีตแปดเหลี่ยมคุณภาพเทียบเท่า CPAC ตามแบบเลขที่ 4 20 50 05 (1/2) และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.4 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ 4 20 50 05 (1/2) และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.5 ฝังท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบเลขที่ 4 20 50 05 (2/2) และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.6 ฝังท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบเลขที่ 4 20 50 05 และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.7 ก่อสร้างประตูรั้ว (แบบ ค.) ตามแบบเลขที่ 4 20 50 05 (1/2-2/2),(13/476),(13/476) และรายการประกอบแบบแปลน (ถ้ามี)

ให้ยกเลิกป้ายผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นชิดเสาริมใน และยกเลิกคาน B3,B4 และเสา C1 พร้อม F1 ด้านริมนอกสุดของป้าย (มิใช่ด้านเดียวกับประตู) ตามแบบเลขที่ 13/476,13/477 แล้วเปลี่ยนมาก่อสร้างรั้ว (แบบ ค.) แทน

3.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ

วันประกาศประกวดราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงาน

ดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 933,200.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 90 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 2,333,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)