ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปาบุรีรัมย์  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2550  เป็นงบอุดหนุน วงเงินงบประมาณ 25,840,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เพื่องานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปาบุรีรัมย์  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำการวางท่อ จัดทำ ติดตั้ง และก่อสร้างรายการดังต่อไปนี้

2.1 จัดหา และวางท่ออุปกรณ์แล้วเสร็จ ตามแบบเลขที่ 809/5-50 (แผ่นที่ 1/20-20/20)

2.2 งานวางท่อ ต้องทำการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ, ล้างท่อด้วยคลอรีน, จัดซ่อมผิวจราจร, ไหล่ทาง, ทางเท้า และอื่นๆ ตามแนวท่อประปาวางผ่านให้เรียบร้อย

2.3 ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน หรือแจ้งขออนุญาตให้สำนักงานประปาที่ควบคุมดูแลพื้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วันแล้วจึงทำการประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบจ่ายน้ำ

2.4 การจัดหา, จัดหาและติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ รายละเอียดและมาตรฐานต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ก. มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 02-2545 (งานวางท่อ)

ข. แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2545

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  210  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    21,442,000.- บาท   (รวมภาษี)