ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปาขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2550  เป็นเงินอุดหนุน วงเงินงบประมาณ  19,950,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เพื่องานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปาขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

2.1 งานวางท่อประปา ตามแบบเลขที่ ปปข.1-7528(1/6-6/6)  มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปาใหม่มาทำการวางและประสานท่อตามแนวการวางท่อใหม่ ตามแบบ

2.1.2   การประสานมาตรวัดน้ำเดิมเข้ากับท่อเมนใหม่หรือท่อเมนรองใหม่ (จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์หน้ามาตรวัดน้ำ) กำหนดประสานมาตรวัดน้ำ ดังนี้

ขนาด  1/2”   จำนวน	889  	  จุด

ขนาด  3/4”   จำนวน	130    	  จุด

ขนาด     1”   จำนวน	  26    	  จุด

หากไม่สามารถประสานมาตรวัดน้ำได้ครบตามจำนวนที่กำหนด ให้หักเงินคืนดังนี้

ขนาด  1/2”   จุดละ          1,270      	   บาท  (รวมค่า Factor และภาษี)

ขนาด  3/4”   จุดละ          1,374      	   บาท  (รวมค่า Factor และภาษี)

ขนาด      1”   จุดละ          1,469      	   บาท  (รวมค่า Factor และภาษี)

2.1.3 ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.1.4 ซ่อมผิวจารจร ไหล่ทาง ทางเท้าและอื่นๆตามแนว ที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

2.1.5 ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมเข้ากับท่อเมนใหม่ตามแนวที่ท่อวางผ่าน

2.2 งานอื่นๆตามที่ระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2/ 3.4ไม่เป็นผู้…

-2-

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  210  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     21,346,500.- บาท   (รวมภาษี)