ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2550 ป.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง

จ.พังงา สำนักงานประปาท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปี 2550  วงเงินงบประมาณ

10,450,000.-  บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2550

ป.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สำนักงานประปาท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จึงมีความประสงค์

จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 ขนาด Ø 225 มม. ( PN.10),และ (PN 6.3) ขนาด Ø 160 มม. (PN 10) และ (PN 6.3) ขนาด Ø 110 มม.(PN 6.3)  ท่อ S ขนาด Ø 200 มม. และ ขนาด Ø 150 มม. และ ท่อ PB ขนาด  Ø 50 มม. (SDR 13.5) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 8,628 กม. อำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงาน

ดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 3,365,200.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  150  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 8,413,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)