ร่างขอบเขตของงาน (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำสะอาดบนเกาะพงัน

อำเภอเกาะพงัน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้มีความประสงค์ที่จะดำเนินการงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำสะอาดบนเกาะพงัน  อำเภอเกาะพงัน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง 170,448,598.10  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)    กปภ. จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1	บริเวณสถานีสูบน้ำดิบคลองท่าจีน ก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ   มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1  เจาะบ่อน้ำตื้น		จำนวน   3  	บ่อ

2.1.2  จัดหาและติดตั้งรวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณ

2.1.3  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังสำหรับบ่อน้ำตื้น

2.2	บริเวณสถานีสูบน้ำดิบคลองบ้านค่าย ก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1  เจาะบ่อน้ำตื้น		จำนวน   3  	บ่อ

2.2.2  จัดหาและติดตั้งรวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณ

2.2.3  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังสำหรับบ่อน้ำตื้น

2.3	บริเวณสถานีสูบน้ำดิบปากคลองบ้านค่ายติดทะเล(บ่อน้ำเค็ม) ก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ  มีรายละเอียดดังนี้

2.3.1  เจาะบ่อน้ำตื้น		จำนวน   3  	บ่อ

2.3.2  จัดหาและติดตั้งรวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณ

2.3.3  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังสำหรับบ่อน้ำตื้น

2.4	บริเวณสถานีสูบน้ำดิบขุมเหมืองเหรียญชัย ก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ  มีรายละเอียดดังนี้

2.4.1  เจาะบ่อน้ำตื้น		จำนวน   3  	บ่อ

2.4.2  จัดหาและติดตั้งรวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณ

/.2.4.3  จัดหา......

2.4.3  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำตื้น

2.4.4  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

2.5	บริเวณสถานีสูบน้ำดิบคลองเหมืองชัย ก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ   มีรายละเอียดดังนี้

2.5.1  เจาะบ่อน้ำตื้น		จำนวน   3  	บ่อ

2.5.2  จัดหาและติดตั้งรวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณ

2.5.3  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำตื้น

2.5.4  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังภายในโรงสูบแรงต่ำเดิม

2.6	บริเวณสถานีสูบน้ำดิบคลองท่าใหญ่ ก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ มีรายละเอียดดังนี้

2.6.1  เจาะบ่อน้ำตื้น		จำนวน   3  	บ่อ

2.6.2  จัดหาและติดตั้งรวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณ

2.6.3  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำตื้น

2.7	บริเวณสถานีสูบน้ำดิบคลองน้ำตกธารประเวศ ก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ  มีรายละเอียดดังนี้

2.7.1  เจาะบ่อน้ำตื้น		จำนวน   3  	บ่อ

2.7.2  จัดหาและติดตั้งรวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณ

2.7.3  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำตื้น

2.8	บริเวณสถานีสูบน้ำดิบคลองน้ำตกวังทอง ก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ   มีรายละเอียดดังนี้

2.8.1  เจาะบ่อน้ำตื้น		จำนวน   2  	บ่อ

2.8.2  จัดหาและติดตั้งรวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณ

2.8.3  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำตื้น

2.9  บริเวณสถานีผลิตน้ำเขาชักธง

2.9.1  ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม/ชม.		จำนวน   1	หลัง

2.9.2  ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 300 ลบ.ม		จำนวน   1  	ถัง

2.9.3  ซ่อมแซมคันสระพักตะกอน รางระบายน้ำที่ชำรุดและอื่นๆ

2.9.4  จัดหาและติดตั้ง Booster Pump บริเวณสถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดันโฉลกหลำ(1)จำนวน 1 ชุด

2.9.5  จัดหาและติดตั้ง Booster Pump บริเวณสถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดันโฉลกหลำ(2)จำนวน 1	ชุด

/2.9.6  จัดหา... ....

2.9.6  จัดหาและติดตั้งท่อรวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณ

2.10  บริเวณสถานีจ่ายน้ำกม.11

2.10.1  ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม		จำนวน   1  	ถัง

2.10.2  จัดหาและติดตั้งท่อรวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณ

2.10.3  ก่อสร้าง ถนน ประตู รั้ว ป้าย  และอื่นๆ

2.11  บริเวณสถานีผลิตน้ำน้ำตกวังทอง

2.11.1  เจาะสำรวจชั้นดิน		จำนวน   1  	หลุม

2.11.2  ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของชั้นดิน	จำนวน   1	จุด

2.11.3  ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ 50 ลบ.ม/ชม		จำนวน   1	     หลัง

2.11.4  ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม		จำนวน   1	ถัง

2.11.5  ก่อสร้างหอถังสูง 120 ลบ.ม		จำนวน   1	ถัง

2.11.6  ก่อสร้างบ่อรวมน้ำ		จำนวน   1	บ่อ

2.11.7  จัดหาและติดตั้งระบบเก็บจ่ายสารเคมี

2.11.8  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องต้นกำลัง

2.11.9   ก่อสร้าง ถนน ประตู รั้ว ป้าย สระพักตะกอน รางระบายตะกอน ปรับบริเวณ และอื่นๆ

2.11.10  ก่อสร้างระบบป้องกันการพังทลายของดิน

2.11.11  จัดหา และติดตั้งท่อ, อุปกรณ์ท่อ, ประสานท่อภายในบริเวณ และอื่นๆ

2.12บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางน้ำเค็ม

2.12.1  เจาะสำรวจชั้นดิน		จำนวน   2  	หลุม

2.12.2  ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ 50 ลบ.ม/ชม		จำนวน   1	     หลัง

2.12.3  ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 800 ลบ.ม		จำนวน   1	ถัง

2.12.4  ก่อสร้างถังรวมน้ำ		จำนวน   1	หลัง

2.12.5  ก่อสร้างหอถังสูง 120 ลบ.ม                                                                   จำนวน   1	ถัง

2.12.6  จัดหาและติดตั้งระบบเก็บจ่ายสารเคมี

2.12.7  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องต้นกำลัง

2.12.8  จัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล	 จำนวน   1    ชุด

(Reverse Osmosis, RO) ขนาด 1,200 ลบ.ม/วัน

2.12.9  ก่อสร้าง ถนน ประตู รั้ว ป้าย สระพักตะกอน, รางระบายตะกอน และอื่นๆ

2.12.10  จัดหา และติดตั้งท่อ, อุปกรณ์ท่อ, ประสานท่อภายในบริเวณ และอื่นๆ

/.3.13  งานระบบ... ...

2.13   งานระบบไฟฟ้า

จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

## 2.14   งานวางท่อ

จัดหาและก่อสร้างวางท่อ  ประสานท่อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อวางท่อน้ำดิบ  ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ ขนาด  50 -  315  มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้น  ประมาณ 38.2 กิโลเมตร และงานซ่อมแซมท่อเดิม ในบริเวณพื้นที่ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่ 1

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  400  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    182,380,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)