ร่างขอบข่ายของงาน  (Terms  Of  Reference  :  TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำ  จาก 300 ลบ.ม./ซม. เพิ่มเป็น  500 ลบ.ม./ซม.

พร้อมประสานท่อภายใน  ปรับปรุงโรงสูบแรงต่ำและระบบเครื่องจ่ายสารเคมี

สำนักงานประปาหนองคาย  อ.เมือง  จ.หนองคาย

1.   วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7 ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุนไม่เป็นโครงการ ประจำปี 2550 วงเงินงบประมาณ  9,000,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)     เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำ  จาก 300 ลบ.ม./ซม. เพิ่มเป็น  500 ลบ.ม./ซม. พร้อมประสานท่อภายในปรับปรุงโรงสูบแรงต่ำและระบบเครื่องจ่ายสารเคมี  สำนักงานประปาหนองคาย อำเภอเมือง จ.หนองคาย เนื่องจากสำนักงานประปาหนองคาย   เริ่มประสบปัญหากำลังผลิตไม่เพียงพอจากการเจริญเติบโต ของชุมชนเมืองและการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ทำให้ขาดประสิทธิภาพการให้บริการ  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบประปาเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชน  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

  - ระบบน้ำดิบ

- ซ่อมปรับปรุงแพลอย (โรงสูบน้ำดิบเดิม)  จำนวน 1 งาน

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด  รวมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมการสูบจ่ายน้ำและประสานท่อในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

  - ระบบผลิต

-    ปรับปรุงระบบผลิตเดิมขนาด 300 ลบ.ม./ชม.  เป็น 500 ลบ.ม./ชม  จำนวน 1 งาน

-    ติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี  พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี  จำนวน 1 งาน

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน     ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย      เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้   มีคำสั่งสละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่   กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

/3.5  ผู้เสนอ...

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  3,852,000 บาท  เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโครงการกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน  ที่  กปภ.  เชื่อถือ

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  150  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   9,630,000  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)