ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเทศบาลตำบลจอมพระ

ถ.ปัทมานนท์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ หน่วยบริการจอมพระ

สำนักงานประปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้รับอนุมัติงบสำรองเร่งด่วน   ปี 2550    วงเงินงบประมาณ 2,034,579-บาท (เงินสองล้านสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา   งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเทศบาลตำบลจอมพระ ถ.ปัทมานนท์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ หน่วยบริการจอมพระ สำนักงานประปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทอระบายน้ำเทศบาลตำบลจอมพระ ถ.ปัทมานนท์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ หน่วยบริการจอมพระ สำนักงานประปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

- วางท่อ  PVC ø 200  มม.  ชั้น 8.5    ความยาวประมาณ      1,377.00 เมตร

- วางท่อ  PVC ø 300  มม.  ชั้น 8.5    ความยาวประมาณ           48.00  เมตร

- วางท่อ  S ø 200 มม. (ชนิดใต้ดิน)   ความยาวประมาณ           81.00 เมตร

- วางท่อ  S ø 200 มม. (ชนิดบนดิน)  ความยาวประมาณ          12.00 เมตร

- วางท่อ  G/S  ø 75 มม. ประเภท 2     ความยาวประมาณ            6.00 เมตร

- วางท่อ  PB  ø 50 มม. SDR 13.5      ความยาวประมาณ         520.00 เมตร

-ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 814-2/3-50   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมดซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

-2- /…3.4ไม่เป็นผู้มี

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปาเขต 8    ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   90   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,177,000.-บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………