ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาบ้านฉาง  จ.ระยอง

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2550  เป็นเงินอุดหนุน  งบประมาณ  26,585,000.- บาท (ไม่รวม Vat)  เพื่องานโครงการ  แก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  สำนักงานประปาบ้านฉาง   จ.ระยอง   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อประปาตามแบบเลขที่ ปปข.1-7711

2.1.1 จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปาใหม่มาทำการวางและประสานท่อตามแนวการวางท่อใหม่  ตามแบบ

2.1.2   การประสานมาตรวัดน้ำเดิมเข้ากับท่อเมนใหม่ หรือท่อเมนรองใหม่  (จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์หน้ามาตรวัดน้ำ)  กำหนดประสานมาตรวัดน้ำ  ดังนี้

ขนาด  ½”   จำนวน  425  จุด

ขนาด  1 ½”  จำนวน  1  จุด

หากไม่สามารถประสานมาตรวัดน้ำได้ครบตามจำนวนที่กำหนด  ให้หักเงินคืน  ดังนี้

ขนาด  ½”  จุดละ  1,095.- บาท  (รวมค่า Factor  และภาษี)

ขนาด  1 ½”  จุดละ  1,874.- บาท  (รวมค่า  Factor  และภาษี)

2.1.3 ทดสอบความดันน้ำในท่อ และทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.1.4 ซ่อมผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเท้า  และอื่นๆ ตามแนวที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

2.1.5 ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมเข้ากับท่อเมนใหม่  ตามแนวที่ท่อวางผ่าน (งานปรับปรุงฯ)

2.2 งานอื่นๆ ตามที่ระบุใบแบบแปลน รายการประกอบแบบ และที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

2/ 3.1เป็นผู้มีอาชีพ........

-2-

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่  ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  210 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     28,301,500.- บาท   (รวม Vat)