ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร

สำนักงานประปาเขต  3

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดสรรงบประมาณปี 2551 เงินรายได้ เพื่อดำเนินการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาอ้อมน้อย  สามพราน  และสมุทรสาคร สำนักงานประปาเขต 3   ศึกษาวางแผนและปฏิบัติการด้านบำรุงรักษาระบบท่อ  ซ่อมท่อ เปลี่ยนท่อ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   จึงมีความประสงค์เชิญชวนเอกชนที่มีผลงานด้านการลดน้ำสูญเสียในประเทศไทย    เข้าประกวดราคางานจ้างนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

# กำหนดให้มีดำเนินการ  ดังต่อไปนี้

2.1 ลดปริมาณน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กปภ. กำหนด

2.2 ออกแบบระบบจ่ายน้ำเป็นพื้นที่ย่อย  (District Metering Area : DMA) และทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำในพื้นที่ย่อย DMA

2.3 ตรวจสอบพื้นที่ย่อย DMA และสำรวจหาท่อรั่วในพื้นที่ย่อย DMA ทุกพื้นที่

2.4 ดำเนินการจัดทำ  Network Model  ของสำนักงานประปาอ้อมน้อย  สามพราน  สมุทรสาคร  เพื่อนำไปใช้ออกแบบแบ่งเขตบล็อก  โดยใช้หลักความเหมาะสมของแรงดันน้ำประปาในเส้นท่อ

2.5 ซ่อมท่อรั่วที่พบทั้งหมด

2.6 การซ่อมท่อที่เกิดจากความเสียหายอันเกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและ

ซ่อมท่อในระยะประกันของผู้รับจ้างรายเดิม

2.7 ซ่อม – เปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ  รวมทั้งการย้ายมาตรวัดน้ำของเดิมไปติดตั้งใหม่ในที่

ที่เหมาะสม

2.8 ซ่อม – เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก  รวมทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ำในแต่ละพื้นที่ย่อย (DMA.)

2.9 ปรับปรุงเปลี่ยนเส้นท่อที่หมดสภาพการใช้งานรวมทั้งประตูน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ

2.10 ปรับปรุงระบบอื่น ๆ  ของการประปาที่เกี่ยวข้องกับงานนี้

2.11 ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพนักงานของ กปภ.

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

# ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท  จำกัด หรือ บริษัท  จำกัด  มหาชน  หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  (Consortium)  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า

(Joint Venture) ก็ได้  ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  และไม่มีพฤติกรรมใดๆ  ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน  ตามระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.3  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะ  กลุ่มนิติบุคคลหรือในลักษณะกิจการร่วมค้า  จะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันไม่เกิน  3 ราย  โดยมีหนังสือข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคลหากได้รับเป็นผู้รับจ้างงานนี้  พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

3.4 มีทุนจดทะเบียน  หรือมีทุนจดทะเบียนรวมของกลุ่มนิติบุคคล  หรือกิจการร่วมค้าที่ชำระค่าหุ้นก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ล้านบาท

3.5 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอและการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โดย  กปภ. จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.6 ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องมีประสบการณ์หรือผลงานในด้านการออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA.) และผลงานด้านการบริหารจัดการควบคุมน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ที่มีผู้ใช้น้ำไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย ซึ่งประสบการณ์หรือผลงานดังกล่าวจะต้องแล้งเสร็จไม่เกิน 5 ปีนับถึงวันยื่นข้อเสนอ  ทั้งนี้  จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานด้วย

3.7 ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

3.8  ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล  หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว  พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ  24 เดือน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

วงเงิน  98,386,500  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)