ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร สำนักงานประปาหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับเงินจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 50 % แรกเป็นเงิน 1,250,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เพื่อจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร สำนักงานประปาหลังสวน อ.หลังสวน

จ.ชุมพร ส่วนอีก 50 % หลังจะจ่ายให้ต่อเมื่อการประปาส่วนภูมิภาค ได้รับเงินจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เรียบร้อยแล้ว สำนักงานประปาเขต 4 จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1  จัดหาวางท่อ HDPE 80 PN.10 Ø 225 มม. ความยาว 61 ม.

2.2  จัดหาวางท่อ  HDPE 80 PN. 6.3 Ø160 มม. ความยาว 1,190 ม.

2.3  จัดหาวางท่อ  HDPE 80 PN. 6.3 Ø110 มม. ความยาว 895 ม.

2.4  จัดหาวางท่อ  PB Ø 50 มม.  SDR 13.5   ความยาว  1,030 ม.

2.5  จัดหาวางท่อ  PB Ø 25 มม. SDR 13.5   ความยาว  320 ม.

2.6  จัดหาวางท่อ  PB Ø 20 มม. SDR 13.5 ความยาว 1,160 ม.

2.7  ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด Ø 4 “      จำนวน 1 เครื่อง (มาตรวัดน้ำเบิกจาก กปภ.)

2.8  ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด Ø 1/2 “   จำนวน 40 เครื่อง (มาตรวัดน้ำเบิกจาก กปภ.)

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5   ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 879,600.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 90 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,199,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)