ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อใหม่แทนท่อเดิมจากโรงกรองน้ำ สถานีเพิ่มแรงดัน ต.กะทู้ อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ ประจำปี 2550 (เพิ่มเติม) สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปี 2550 (เพิ่มเติม)

งานควบคุมน้ำสูญเสีย วงเงินงบประมาณ 25,100,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อจ้างเหมาโครงการวางท่อใหม่แทนท่อเดิมจากโรงกรองน้ำ สถานีเพิ่มแรงดัน ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ ประจำปี 2550 (เพิ่มเติม) สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- จัดหาท่อประปาและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ  HDPE 80 Ø 500 มม.PN10	มีความยาวประมาณ  1.008  กม., HDPE 80 Ø 500 มม.PN 8 มีความยาวประมาณ  2.766 กม., HDPE 80 Ø 225 มม.PN6.3	มีความยาวประมาณ  .48  กม.  รวมความยาวประมาณ  4.254 กม.

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1 -  5

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่

ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  150  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 26,800,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)