ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ม.7 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับการจัดสรรงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปี 2550 (เพิ่มเติม) วงเงินงบประมาณ 9,500,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ 10,165,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เพื่อจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ม.7 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 จัดหาและวางท่อ HDPE 80 Ø 315 มม.  PN.6.3  ความยาว 1,515 ม.

2.2 จัดหาและวางท่อ S Ø 300 มม.(บนดิน)  ความยาว 30 ม.

2.3 จัดหา และวางท่อ HDPE 80 Ø 225 มม.  PN.6.3  ความยาว 470 ม.

2.4 จัดหา และวางท่อ HDPE 80 Ø 160 มม.  PN.6.3  ความยาว 1,960 ม.

2.5 จัดหา และวางท่อ HDPE 80 Ø 160 มม.  PN.10  ความยาว 23 ม.

2.6 จัดหา และวางท่อ HDPE 80 Ø 110 มม.  PN.6.3  ความยาว 820 ม.

2.7 จัดหา และวางท่อ G/S Ø 6” (มอก.)  ความยาว 6 ม.

2.8 จัดหา และวางท่อ PB Ø 50 มม. SDR13.5  ความยาว 5,500 ม.

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 3,737,200.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  9,343,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)