ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

# จัดซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 8 รายการ

วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  จะดำเนินการจัดซื้อมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์  จำนวน 8 รายการ  เพื่อสนับสนุนกิจการประปาในสังกัดและสำรองคลังสำนักงานประปาเขต

ขอบเขตของงานจัดซื้อ

เป็นการจัดซื้อมาตรวัดน้ำที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538  และ กมว.786-2549

1.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø    1/2”   พร้อมอุปกรณ์     	จำนวน  10,210  เครื่อง

2.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø    3/4”   พร้อมอุปกรณ์     		 จำนวน    1,100  เครื่อง

3.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø    1”      พร้อมอุปกรณ์    		จำนวน        440  เครื่อง

4.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø  1 ½”    พร้อมอุปกรณ์     		จำนวน         86   เครื่อง

5.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø      2”    พร้อมอุปกรณ์     		จำนวน         73   เครื่อง

6.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø      3”    พร้อมอุปกรณ์     		จำนวน         10   เครื่อง

7.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø     4”     พร้อมอุปกรณ์                         จำนวน        15   เครื่อง

8.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø   1/2 ”  พร้อมอุปกรณ์  (พลาสติก)  	 จำนวน   5,000   เครื่อง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะประมูลซื้อด้วยวิธีทางอเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานประปาเขต 8

และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่        เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานประปาเขต 8   ณ   วันที่ประกาศประมูลซื้อ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการ

อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครั้งนี้

ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ   ไม่เกิน 30 วัน

ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   (ราคาต่อหน่วย  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø    1/2”   พร้อมอุปกรณ์	 ราคา        658.00  บาท

2.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø    3/4”   พร้อมอุปกรณ์       	 	ราคา       795.00  บาท

2/ 3. มาตร…

(2)

3.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø    1”      พร้อมอุปกรณ์    	 	ราคา   	 1,500.00  บาท

4.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø  1 ½”    พร้อมอุปกรณ์     		ราคา   	 3,700.00  บาท

5.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø      2”    พร้อมอุปกรณ์     		ราคา  	16,766.00 บาท

6.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø      3”    พร้อมอุปกรณ์     		ราคา  	25,950.00 บาท

7.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø     4”     พร้อมอุปกรณ์                         ราคา     28,298.00 บาท

8.มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø   1/2 ”  พร้อมอุปกรณ์  (พลาสติก)  	 ราคา  	     590.00 บาท

..........................................................................................................