ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.แจ้งสนิท-ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

สนง.ขนส่งจังหวัดยโสธร  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จ.ยโสธร

สำนักงานประปายโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2551    วงเงินงบประมาณ 2,016,000-บาท (เงินสองล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.แจ้งสนิท-ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สนง.ขนส่งจังหวัดยโสธร  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จ.ยโสธร สำนักงานประปายโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทอระบายน้ำเทศบาลตำบลจอมพระ ถ.ปัทมานนท์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ หน่วยบริการจอมพระ สำนักงานประปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

- วางท่อ  PVC ø 150  มม.  ชั้น 8.5        ความยาวประมาณ      3,012.00  เมตร

- วางท่อ  PE ø 160  มม. PN.10             ความยาวประมาณ           53.00  เมตร

- วางท่อ  S ø 150 มม. (ชนิดใต้ดิน)       ความยาวประมาณ            4.00   เมตร

- วางท่อปลอก  S ø 250 มม.(ขุดวาง)    ความยาวประมาณ          81.00   เมตร

- วางท่อปลอก  S  ø 250 มม. (ดันลอด) ความยาวประมาณ          52.00   เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 806/10-51   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมดซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

-2- /…3.4ไม่เป็นผู้มี

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปาเขต 8    ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   90   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เงิน	2,157,120.-บาท(เงินสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………