ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้อยสะแกกวนม.3 , บ้านหนองสะแกกวน ม.5 ต.ส้มป่อย

อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์   ( สำนักงานประปาละหานทราย )

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2551    วงเงินงบประมาณ 2,175,000-บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้อยสะแกกวน ม.3 , บ้านหนองสะแกกวน ม.5 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง

จ.บุรีรัมย์   ( สำนักงานประปาละหานทราย ) ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1    งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้อยสะแกกวน ม.3 , บ้านหนองสะแกกวน ม.5 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์   ( สำนักงานประปาละหานทราย )

- วางท่อ  PVC ø 100  มม.  ชั้น 8.5        ความยาวประมาณ      3,323.00  เมตร

- วางท่อ  PB ø 50  มม. SDR13.5          ความยาวประมาณ       1,590.00  เมตร

- วางท่อปลอก  S ø 200 มม.(ขุดวาง)    ความยาวประมาณ           108.00   เมตร

- วางGS  ø 75 มม. ประเภท 2                ความยาวประมาณ          36.00   เมตร

- วางGS  ø 100 มม. ประเภท 2               ความยาวประมาณ          196.00   เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 813-1/7-51   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมดซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

-2- /…3.4ไม่เป็นผู้มี

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปาเขต 8    ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   90   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เป็นเงิน  2,295,000.-บาท   (เงินสองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………