บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203-1/                วันที่          13    กันยายน    2550

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7  ( ผ่านหัวหน้างานการพัสดุฯ )

ตามคำสั่ง ปปข. 7  ที่  430 / 2550     ลงวันที่   12   กันยายน   2550     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา         งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  ปี  2551

ก่อสร้างถังน้ำใส    ขนาด  1,000  ลบ.ม.     พร้อมประสานท่อในระบบ  สำนักงานประปาหนองคาย    ( หน่วยบริการหนองสองห้อง ) อ.เมือง  จ.หนองคาย  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้     ลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน       และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและ

อาคาร  ปี  2551   ก่อสร้างถังน้ำใส    ขนาด  1,000  ลบ.ม.     พร้อมประสานท่อในระบบ  สำนักงานประปาหนองคาย    ( หน่วยบริการหนองสองห้อง ) อ.เมือง  จ.หนองคาย          ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

(    นายสมพร      นันตะ    )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง  1

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายศรายุทธ   เล่ายี่   )

นายช่างโยธา  6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายนิษฐโรจน์    เตชะศิริยืนยง  )

วิศวกร  5

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี  2551    ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม.

พร้อมประสานท่อในระบบ   สำนักงานประปาหนองคาย (หน่วยบริการหนองสองห้อง)

อ.เมือง     จ.หนองคาย

1.   วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับจัดสรรงบประมาณ   งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ   เงินรายได้ ( ประจำปี 2551 )

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )   4,500,000.- บาท  เพื่อดำเนินการ ก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด 1,000 ลบ.ม.      พร้อมประสานท่อในระบบ    บริเวณหน่วยบริการหนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อเป็นการรองรับการส่งจ่ายน้ำบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสองห้อง,  หมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดหนองคาย และชุมชนข้างเคียง    จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้งบริเวณหน่วยบริการหนองสองห้อง   อ.เมือง    จ.หนองคาย

-  ถังน้ำใส   ขนาด  1,000  ลบ.ม.

-  ประสานท่อภายในระบบ

-  ถนน  คสล.  ในเขตพื้นที่การก่อสร้าง  พื้นที่ประมาณ  304  ตร.ม.

-  ถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,926,200.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโครงการกับส่วนราชการ   หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน  ที่  กปภ.  เชื่อถือ

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  120 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล		4,815,000.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )