บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203/                   วันที่             กันยายน    2550

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต  7  ( ผ่านหัวหน้างานการพัสดุฯ )

ตามคำสั่ง ปปข. 7  ที่  416 / 2550     ลงวันที่    6  กันยายน    2550     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา          งานจ้างเหมา       โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ

ป.บ้านแพง    อ.บ้านแพง    จ.นครพนม     ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายสุวิทย์ชัย  วิริยะประสพสุข  )

หัวหน้างานแผนงาน

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายจีระศักดิ์   จันพลา )

วิศวกร  5

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายจักรพันธุ์   จาตุรวงษา )

ช่างโยธา  3

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ   ป.บ้านแพง   อ.บ้านแพง   จ.นครพนม

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ประจำปี 2551    วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )   5,032,000.- บาท และงบประมาณเงินรายได้/เงินกู้ในประเทศ   วงเงินงบประมาณ  5,032.000.- บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณ ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )  10,064,000.- บาท   เพื่อดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ  ป.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - บริการบ้านหัวหาด

-   งานปรับปรุงโรงเครื่องกว้านสลิงไฟฟ้า   			จำนวน  1  หลัง

-   งานปรับปรุงโรงสูบน้ำรางเลื่อน				จำนวน  1  งาน

-   งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ , เครื่องกว้าน , ระบบอัตโนมัติ	จำนวน  1  งาน

-   งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณโรงสูบน้ำดิบ		จำนวน  1  งาน

-   งานปรับปรุงพื้นที่  ,  ตลิ่ง					จำนวน  1  งาน

-   งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ			จำนวน  1  งาน

-   งานวางท่อน้ำดิบ						จำนวน  1  งาน

  - บริเวณหนองเครือเครา

-   งานปรับปรุงโรงสูบน้ำดิบ					จำนวน  1  หลัง

-   งานรื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเดิมพร้อมอุปกรณ์		จำนวน  1  งาน

-   งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ,  แรงต่ำ 			จำนวน  1  งาน

-  งานรื้อและประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ			จำนวน  1  งาน

-   งานวางท่อน้ำดิบ 					จำนวน  1  งาน

/.. 2.3  บริเวณหน่วย...

- 2 -

  - บริเวณหน่วยบริการบึงโขงหลง

-   งานปรับปรุงโรงสูบน้ำดิบ					จำนวน  1  หลัง

-   งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า					จำนวน  1  งาน

-   งานวางท่อน้ำดิบ						จำนวน  1  งาน

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่ 1 - 5

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  210  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล		10,768,000.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )