บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203-1/                วันที่        18   กันยายน   2550

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7  ( ผ่านหัวหน้างานการพัสดุฯ )

ตามคำสั่ง ปปข. 7  ที่   468 / 2550     ลงวันที่     18  กันยายน  2550     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา          งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ  ปี  2550

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  24    อ.เมือง  จ.อุดรธานี   สำนักงานประปาอุดรธานี      โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ  ปี  2550   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  24   อ.เมือง  จ.อุดรธานี   สำนักงานประปาอุดรธานี      ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายสมพร     นันตะ   )

หัวหน้างาน 8  งานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายจีระศักดิ์   จันพลา )

วิศวกร  5

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายจักรพันธ์   จาตุรวงษา  )

ช่างโยธา 3

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

ติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ  ปี  2550   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  24    อ.เมือง  จ.อุดรธานี   สำนักงานประปาอุดรธานี

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับแจ้งจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24    ซึ่งมีความประสงค์ที่จะใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค   ภายในบริเวณที่ตั้งของกองกำกับและบ้านพักในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำที่ใช้ภายในของเดิม   โดยแจ้งให้สำนักงานประปาเขต 7   เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ – ออกแบบ   โดยงบประมาณที่ใช้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เป็นผู้ชำระเงินให้กับการประปาส่วนภูมิภาค   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานวางท่อ  PVC   ขนาด  100 มม.    ชั้น 8.5     ความยาวประมาณ     670 เมตร

  - งานวางท่อ  PVC   ขนาด  1500 มม.    ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ  1,350 เมตร

  - งานวางท่อ  PB    ขนาด  50 มม.   SDR 13.5    ความยาวประมาณ  1,430 เมตร

  - ติดตั้งมาตรวัดน้ำ  ขนาด ½”   พร้อมเชื่อมประสาน  จำนวน  276  เครื่อง

  - วางท่อปลอกและติดตั้งอุปกรณ์ต่อเชื่อมท่อ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  898,800.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโครงการกับส่วนราชการ   หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน  ที่  กปภ.  เชื่อถือ

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  75  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล		2,247,000.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )