ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาหนองแค  อำเภอหนองแค

จังหวัดสระบุรี

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 151,656,000 บาท  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาหนองแค  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองแค

-    เจาะสำรวจชั้นดิน         			จำนวน  	  2  	หลุม

-    ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ         			จำนวน    1  	หลัง

-	ก่อสร้างระบบชักน้ำดิบ			จำนวน    1  	แห่ง

-	ก่อสร้าง ถังตกตะกอน ขนาด 750 ลบ.ม/ชม			จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด  750 ลบ.ม/ชม			จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและถังน้ำใส 7,000 ลบ.ม		จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว			จำนวน    1	หลัง

-	รื้อถอนอาคารเดิม

-	จัดหาและติดตั้งระบบเก็บจ่ายสารเคมี

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-    จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-	จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบจ่ายน้ำระยะไกล

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องกวาดตะกอน

-	จัดหาและติดตั้งระบบเป่าอากาศช่วยล้างกรอง

-    ก่อสร้าง ถนน ประตู รั้ว ป้าย ถมดินปรับระดับ รางระบายตะกอน และอื่นๆ

-    จัดหาและติดตั้งวางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

2.2  งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีจ่ายน้ำหินกอง

-   ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุเป็นโรงเก็บจ่ายสารเคมี                  	จำนวน   1  	หลัง

-   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง ระบบเก็บจ่ายสารเคมี ระบบไฟฟ้า

-   จัดหาและติดตั้งวางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

2.3 งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด  100 -  630มม. ความยาวรวมประมาณ   26,500  ม.

ในบริเวณพื้นที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี  และบริเวณใกล้เคียง

2.4 งานประสานท่อผู้ใช้น้ำและงานวางท่อบริการหลัก (เมนรอง)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-2

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  450  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   162 ,270,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)