ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อถนนภายในบ้านโนนจาน   อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ   สำนักงานประปาจัตุรัส

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6  ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี  2551  เพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่  วงเงินงบประมาณ  1,928,000.-  บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เพื่อทำการปรับปรุงท่อถนนภายในบ้านโนนจาน   อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ   สำนักงานประปาจัตุรัส  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการปรับปรุงเส้นท่อ และเปลี่ยนเส้นท่อประปาใหม่ขนาด 40- 250 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวมโดยประมาณ 4,722  เมตร

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่   กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

3.4  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 825,160.-บาทและต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   2,062,900.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------