ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน

ป.สมุทรสงคราม (ทต.กระดังงา)

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาสมุทรสงคราม  ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปี 2551  งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน  ป.สมุทรสงคราม (ทต.กระดังงา) อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

2.1 ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเลขที่ สส.50-022/1-13

และ SD05/008-013  แบบ ก 02 จำนวน 1 ถัง

2.2 วางท่อและประสานท่อระหว่างถังน้ำใสเดิม กับถังที่ทำการก่อสร้างใหม่ และทำการประสานท่อภายในบริเวณ ตามแบบแปลนเลขที่ สส.50-022/1-13 จำนวน 1 งาน

2.3 จัดหาและติดตั้ง Modulate Float Valve ขนาด  250 มม.จำนวน 1 งาน

2.4 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง 35 m ขับด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบแปลนเลขที่ สส.50-022/1-13 จำนวน 1 งาน

2.5 จัดหาและก่อสร้างวางท่อ ประสานท่อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแบบแปลนเลขที่

สส.50-022/1-13  จำนวน 1 งาน

2.6 ให้ผู้รับจ้างทำการเจาะสำรวจชั้นดินบริเวณก่อสร้างถังน้ำใส จำนวน 1 งาน

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน (สามร้อยวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ           27,000,000.-          บาท (เงินยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม