ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ การประปาบางปะกง อำเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงิน

รายได้    วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 182,325,000 บาท  เพื่อ ก่อสร้างและปรับปรุง

แหล่งน้ำ การประปาบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  กปภ.  จึงมีความประสงค์จะ

ประมูล จ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  โดยมีงานหลักสรุปดังนี้

-    ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำพร้อมสะพานเชื่อม    			จำนวน    1  	หลัง

-	ก่อสร้างระบบชักน้ำดิบ			จำนวน    1  	แห่ง

-	ก่อสร้าง สระพักน้ำดิบ			จำนวน    1	แห่ง

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-    จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-	จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องกล

-    ก่อสร้าง ถนน ประตู รั้ว  ถมดินปรับระดับ  และอื่นๆ

-    จัดหาและวางท่อน้ำดิบ   800 มม. ความยาวประมาณ 17 กม.

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูล

จ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้าง

ครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-2

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  450  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   195 ,087,750  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)