ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหน้าควน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่         จ.สงขลา สำนักงานประปาหาดใหญ่

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2551 เป็นงบอุดหนุนรัฐบาล  วงเงินประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  7,300,500.- บาท เพื่องานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหน้าควน      ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ สำนักงานประปาหาดใหญ่  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ดำเนินการวางท่อ   PVC    300,200 มม. และ ท่อ HDPE  80 ชั้น PN 6.3  225 มม.   ตามแบบเลขที่ สข.2/727 ( แผ่นที่ 1/5 – 5/5 )  แล้วเสร็จ และงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหน้าควน      ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ สำนักงานประปาหาดใหญ่ พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างท่อ ประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมทุกราย และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    7,300,500.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..