ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 126,249,000 บาท  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  โดยสังเขปดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสำนักงาน

-    ก่อสร้างถังตกตะกอน ขนาด 500 ลบ.ม/ชม        		จำนวน    1  	หลัง

-	ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด  500 ลบ.ม/ชม			จำนวน    1  	หลัง

-	ก่อสร้างถังน้ำใสความจุ  3,000 ลบ.ม			จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างบ้านพักผู้จัดการ			จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างโรงจอดรถ  8  คัน			จำนวน    1	หลัง

-	ต่อเติมโรงเก็บจ่ายสารเคมี			จำนวน    1	หลัง

-	รื้อถอนอาคารเดิมและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

-	จัดหาและติดตั้งระบบเก็บจ่ายสารเคมี

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-    จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องกวาดตะกอน

-    ก่อสร้าง ถนน ประตู รั้ว ป้าย ถมดินปรับระดับ รางระบายตะกอน และอื่นๆ

-    จัดหาและติดตั้งวางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

2.2 งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด  100 -  400มม. ความยาวรวมประมาณ   62,100  ม.

ในบริเวณพื้นที่ อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  และบริเวณใกล้เคียง

2.3 งานประสานท่อผู้ใช้น้ำและงานวางท่อบริการหลัก (เมนรอง)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-2

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  400  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   135,086,400  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)