ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 178,974,000 บาท  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี    กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  โดยสังเขปดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำ

-    ก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด 300 ลบ.ม/ชม        			จำนวน    1  	หลัง

-	ก่อสร้างถังตกตะกอนขนาด 300 ลบ.ม/ชม			จำนวน    1  	หลัง

-	ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดจุ  3,000 ลบ.ม			จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อแห้ง ขนาด 8.00x24.00 ม. และถังน้ำใสขนาดจุ 3,000 ลบ.ม.

จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมี ขนาด 7.00x21.00 ม.		จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว			จำนวน    1	หลัง

-	จัดหาและติดตั้งหีบนิรภัย

-	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-	จัดหาและติดตั้งระบบเก็บ-จ่ายสารเคมี

-	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ

-	ก่อสร้างประตู-รั้ว-ป้าย

-	ก่อสร้างถนนลูกรัง และถนน ค.ส.ล.

-	ก่อสร้างบ่อชักน้ำดิบและบ่อพักน้ำ

-	ก่อสร้างบ่อรับน้ำดิบ ขนาด 7.50x18.00 ม.			จำนวน    1	บ่อ

-	ก่อสร้าง สระพักตะกอน,รางระบายตะกอน, กำแพงกันดิน, ถนน, ปรับบริเวณ และงานอื่น ๆ

-	จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อภายในบริเวณและระบบระบายน้ำภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ

2.2 งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด  100 -  500มม. ความยาวรวมประมาณ   57,000  ม.

ในบริเวณพื้นที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  และบริเวณใกล้เคียง

2.3 งานประสานท่อผู้ใช้น้ำและงานวางท่อบริการหลัก (เมนรอง)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-2

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  450  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   191,502,180  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)