บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203/                   วันที่             ตุลาคม   2550

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต  7  ( ผ่านหัวหน้างานการพัสดุฯ )

ตามคำสั่ง ปปข. 7  ที่  521 / 2550     ลงวันที่    16  ตุลาคม    2550     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา          งานจ้างเหมา       โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี 2551 ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายในระบบ สำนักงานประปาหนองบัวลำภู ( หน่วยบริการจอมทอง )  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายไพฑูรย์ สุธรรมมา  )

หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายจีระศักดิ์   จันพลา )

วิศวกร  5

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายจักรพันธุ์   จาตุรวงษา )

ช่างโยธา  3

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี 2551 ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม.                         พร้อมประสานท่อภายในระบบ สำนักงานประปาหนองบัวลำภู ( หน่วยบริการจอมทอง )

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ เงินรายได้  (ประจำปี 2551)    วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )   2,000,000.- บาท   เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี 2551 ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายในระบบ สำนักงานประปาหนองบัวลำภู (หน่วยบริการจอมทอง) จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้งบริเวณหน่วยบริการจอมทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

-   ถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม.

-   ประสานท่อภายในระบบ

-   ถมดินปรับระดับบริเวณ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 856,000.- บาท และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโครงการกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  120  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล		2,140,000.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )