ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด 500 ลบ.ม.  จำนวน 1 ถัง  หน่วยบริการบ้านเป้า   อ.เกษตรสมบูรณ์    จ.ชัยภูมิ   สำนักงานประปาภูเขียว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e -Auction )

1.วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2551  (งบลงทุน )  วงเงินงบประมาณ  2,140,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม.  จำนวน 1 ถัง หน่วยบริการบ้านเป้า   อ.เกษตรสมบูรณ์    จ.ชัยภูมิ   สำนักงานประปาภูเขียว  จึงมีความประสงค์ จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

- กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานที่ต้องจัดทำ

- ทำการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. , ทำการก่อสร้างถนน คสล. , ทำการวางท่อภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์   หน่วยบริการบ้านเป้า   อ.เกษตรสมบูรณ์    จ.ชัยภูมิ   สำนักงานประปาภูเขียว  และซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อแล้วเสร็จ

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา   ผลงานดังกล่าวต้อง

เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน5ปีในวงเงินไม่น้อยกว่า 856,000.- บาท

และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นที่ได้รับการประกาศผลการ

ขึ้นทะเบียนผีมีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน 150 วัน

5.    ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,1400,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------