# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาตามคำสั่ง ปปข.6/559/2550

ที่       			      วันที่               ตุลาคม  2550

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน( TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 6   (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งสำนักงานประปาเขต 6   ที่ ปปข.6/559/2550   ลงวันที่  15  ตุลาคม  2550  แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า และ ผู้มีรายชื่อตามบันทึกนี้   เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหัน  ม.4   ต.เขวา    อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  สำนักงานประปามหาสารคาม     โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8(1)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมา โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหัน  ม.4   ต.เขวา    อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  สำนักงานประปามหาสารคาม    ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)...........................................................ประธานกรรมการ

(นาย ณ เณร  วัฒนกูล)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2

(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ

( นายวีรวัฒน์  พันธุ์แสง )

นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ).......................................................... กรรมการ

( นายจักรพงษ์  สุโคตร )

นายช่างโยธา 5

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหัน  ม.4   ต.เขวา    อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  สำนักงานประปามหาสารคาม

1.วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6    จะทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายเข้าโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหัน  ม.4   ต.เขวา    อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  สำนักงานประปามหาสารคาม

จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ    ขนาด  50 - 150 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวมทั้งสิ้น             ประมาณ 4,234 เมตร ภายในบริเวณโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหัน  ม.4   ต.เขวา    อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  สำนักงานประปามหาสารคาม   พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ  ล้างท่อ และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อแล้วเสร็จ

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ              ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6 และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา   ผลงานดังกล่าวต้อง

เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน5ปีในวงเงินไม่น้อยกว่า 918,060.- บาท

และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ           ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการ

ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  120  วัน

5.    ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   2,295,150.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------