บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203/                   วันที่         25    ตุลาคม   2550

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7

ตามคำสั่ง ปปข. 7  ที่       / 2551     ลงวันที่   24     ตุลาคม    2550     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี 2551 สำนักงานประปาเชียงคาน – สำนักงานประปาวังสะพุง – สำนักงานประปาด่านซ้าย  อ.เชียงคาน – อ.ปากชม – อ.วังสะพุง – อ.ด่านซ้าย  จังหวัดเลย      โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี 2551 สำนักงานประปาเชียงคาน – สำนักงานประปาวังสะพุง – สำนักงานประปาด่านซ้าย  อ.เชียงคาน – อ.ปากชม – อ.วังสะพุง – อ.ด่านซ้าย  จังหวัดเลย        ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายสุวิทย์ชัย  วิริยะประสพสุข  )

หัวหน้างานแผนงาน

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นางสาวสุภาณี   บุญมาก )

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายเสวตร์   แสงแก้ว  )

วิศวกร  5

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี 2551 สำนักงานประปาเชียงคาน – สำนักงานประปาวังสะพุง

- สำนักงานประปาด่านซ้าย  อ.เชียงคาน – อ.ปากชม – อ.วังสะพุง – อ.ด่านซ้าย   จังหวัดเลย

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  ประจำปี 2551     วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )   12,792,000.- บาท  เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี 2551 สำนักงานประปาเชียงคาน – สำนักงานประปาวังสะพุง – สำนักงานประปาด่านซ้าย  อ.เชียงคาน – อ.ปากชม – อ.วังสะพุง – อ.ด่านซ้าย  จังหวัดเลย   เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

2.1	สำนักงานประปาเชียงคาน

-จัดหาและติดตั้งเครื่องกว้านไฟฟ้า 					จำนวน 2 ชุด

-จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ		จำนวน 1  ชุด

-ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ 					จำนวน 1 งาน

-จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 				จำนวน 1 งาน

-ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ PVC (ชั้น 8.5) ท่อ PE(PN10) ท่อเหล็กเหนียว ขนาด 200 มม..ระยะทางรวมประมาณ  348   ม.			 				จำนวน   1  งาน

2.2	 หน่วยบริการปากชม

-ขุดสระพักน้ำดิบ							จำนวน  1  งาน

-ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบขนาด 4.00 x 6.00 ม.				จำนวน  1   โรง

-รื้อถอนสำนักงานเดิม บ้านพักเดิม เสาไฟฟ้าเดิม 			จำนวน  1   งาน

-ปรับปรุงโรงสูบน้ำดิบขนาด 5.00 x 7.50 ม.				จำนวน  1   งาน

-จัดหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ			จำนวน   4   ชุด

-รื้อย้ายติดตั้งเครื่องสูบน้ำเดิม					จำนวน   1   เครื่อง

-จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์                                          จำนวน   1   งาน

-ปักเสาไฟพาดสายไฟฟ้าใหม่                                                              จำนวน   1  งาน

-ปรับปรุงตลิ่งบริเวณท่อทางดูด					  จำนวน  1  งาน

-ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ	 2 โรง					  จำนวน  1  งาน

-ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ PVC (ชั้น 8.5)   ท่อเหล็กเหนียว ขนาด 150 มม..ระยะทางรวมประมาณ

302   ม.			 					    จำนวน   1  งาน

2.3	สำนักงานประปาวังสะพุง

-จัดหาและก่อสร้างโรงสูบน้ำเรือเหล็ก					จำนวน 	1   งาน

-ปรับปรุงตลิ่งบริเวณโรงสูบน้ำดิบ					จำนวน  1  งาน

-จัดหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ			จำนวน  1   ชุด

-ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำเรือเหล็ก				จำนวน  1   งาน

-จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์                                          จำนวน   1   งาน

-ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ PVC (ชั้น 8.5) ท่อ PE(PN10) ท่อเหล็กเหนียว ขนาด 200 มม..ระยะทางรวมประมาณ  506   ม.			 				จำนวน   1  งาน

2.4	สำนักงานประปาด่านซ้าย

-จัดหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ			จำนวน  1   ชุด

-จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์                                          จำนวน   1   งาน

-ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ PVC (ชั้น 8.5) ท่อ PE(PN10) ท่อเหล็กเหนียว ขนาด 200 มม..ระยะทางรวมประมาณ  1,504   ม.						จำนวน   1  งาน

2.5	หมายเหตุ

- งานวางท่อน้ำดิบ PVC (ชั้น 8.5 )สามารถให้ใช้ ท่อ PE (PN 6.3) แทนได้

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่ 1 - 5

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  210  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล	   13,687,000	.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )