บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203 /                  วันที่      25     ตุลาคม   2550

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7

ตามคำสั่ง ปปข. 7  ที่      533 / 2550     ลงวันที่  24  ตุลาคม    2550     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี 2551  สำนักงานประปาบึงกาฬ  อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย       โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี 2551  สำนักงานประปาบึงกาฬ  อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายไพฑูรย์  สุธรรมมา  )

หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายเสวตร์  แสงแก้ว )

วิศวกร  5

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายนคร  เกราะชัย  )

วิศวกร  4

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี 2551  สำนักงานประปาบึงกาฬ

อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  ประจำปี 2551    วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )   8,500,000.- บาท  ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ

ปี 2551  สำนักงานประปาบึงกาฬ  อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย  เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

2.1	บริเวณโรงสูบน้ำดิบและตลิ่งบ้านพันลำ

-ถมดินปรับระดับ							จำนวน	1	งาน

-ก่อสร้างหินทิ้งและหินเรียงยาแนวป้องกันตลิ่ง			จำนวน	1	งาน

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					จำนวน	1	งาน

-ก่อสร้างรั้ว-ประตู-ป้าย  พร้อมทาสี					จำนวน 	1	งาน

-ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแท่นเครื่องกว้าน			จำนวน	1	งาน

-ก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างรางเลื่อนที่ชำรุดพร้อมทาสี			จำนวน	1	งาน

2.2	 ปรับปรุงท่อน้ำดิบและอุปกรณ์

-จัดหาและวางท่อน้ำดิบ  ท่อ PVC ขนาด  300 มม.,250 มม.,ท่อเหล็กเหนียวขนาด  300 มม.,250 มม.,รวมระยะทางประมาณ  5,515  เมตร  พร้อมอุปกรณ์และเชื่อมประสานท่อน้ำดิบที่วางใหม่กับท่อน้ำดิบเดิม								จำนวน	1	งาน

-จัดหาและวางท่อช่วยผสมน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์			จำนวน	1	งาน

2.3	หมายเหตุ

-งานวางท่อ PVC (ชั้น 8.5) สามารถใช้ท่อ PE( PN 6.3)  แทนได้

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,638,000.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  150  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล		9,095,000.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )