ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด 1,000 ลบ.ม.  พร้อมประสานท่อ

( สถานีจ่ายน้ำช้างแรก ) พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ  สำนักงานประปาบางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาเขต  3    ได้รับจัดสรรงบลงทุนไม่เป็นโครงการ (เงินรายได้) ปี 2551 ก่อสร้าง

ถังน้ำใส  ขนาด  1,000  ลบ.ม.  พร้อมประสานท่อ  ( สถานีจ่ายน้ำช้างแรก )    สำนักงานประปาบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

2.1  ทำการก่อสร้างถังน้ำใสความจุ  1,000  ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ปข. 51 - 001          จำนวน	1   งาน

2.2  ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำตามแบบเลขที่ ปข. 51 – 001                                    จำนวน  1   งาน

2.3 ทำการเจาะสำรวจชั้นดินบริเวณก่อสร้างถังน้ำใส                                                  จำนวน  1    งาน

2.4 ทำการวางท่อและประสานท่อ  ตามแบบเลขที่ ปข. 51 – 001                                จำนวน  1   งาน

2.5 ทำการก่อสร้างบ่อคลอรีน  ตามแบบเลขที่  ปข. 51 – 001                                      จำนวน  1   งาน

3.  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้ผ่านงานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ หรือ หอถังสูงขนาด  300 ลบ.ม.ของ กปภ. หรือ กปน.

มาก่อน

3.6  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่    1 -  5   และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า     1,797,600    บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง   150  วัน  (ร้อยห้าสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวม และแบ่งจ่ายเงินตาม

ผลงานก่อสร้าง

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ  4,494,000.-  บาท         (เงินสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย