ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้าน หมู่  2,  3,  6,  7,  8,  12   ตำบลเชียงใหม่  อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานประปาโพนทอง

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6  ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้าน หมู่  2,  3,  6,  7,  8,  12  ตำบลเชียงใหม่  อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานประปาโพนทอง  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคา        จ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  ขนาดท่อ  50 – 150  มม.  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวม          โดยประมาณ  18,980  เมตร  ภายในบ้าน หมู่  2,  3,  6,  7,  8,  12  ตำบลเชียงใหม่  อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานประปาโพนทอง

- ทำการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ,  ล้างท่อเมนเดิม PVC ขนาด  250  มม.  ความยาวโดยประมาณ  9,580  เมตร  และซ่อมแซมท่อ PVC เดิม ขนาด  250  มม.  จำนวน  39  จุด

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6  และไม่เป็นผู้มี         ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็น     ผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  5  ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  3,259,220.-บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียน       ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  160  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   8,148,050.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------