ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อทางหลวง หมายเลข 213 , 2041 , ถนนร่วมพัฒนา , ถนนหนองแวง และถนนหมู่บ้านหนองแวง  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานประปาสมเด็จ

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6  ทำการปรับปรุงเส้นท่อทางหลวง หมายเลข 213 , 2041 , ถนนร่วมพัฒนา , ถนนหนองแวง และถนนหมู่บ้านหนองแวง  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานประปาสมเด็จ  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการปรับปรุงเส้นท่อ และเปลี่ยนเส้นท่อประปาใหม่ขนาด  50  มม. -  150  มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวม โดยประมาณ  11,130  เมตร  ภายในทางหลวง หมายเลข 213 , 2041 , ถนนร่วมพัฒนา , ถนนหนองแวง และถนนหมู่บ้านหนองแวง  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานประปาสมเด็จ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,837,640  บาทและต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  160  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   7,094,100.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------