ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำทุ่งคอก  พร้อมวางท่อส่งน้ำ

สำนักงานประปาอู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาเขต 3    ได้รับจัดสรรงบลงทุนไม่เป็นโครงการ (เงินรายได้) ปี 2551 ก่อสร้าง

ปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำทุ่งคอก  พร้อมวางท่อส่งน้ำ   สำนักงานประปาอู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

2.1  ทำการก่อสร้างถังน้ำใสความจุ  1,000 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ สพ. 51 - 006          จำนวน	1   งาน

2.2  ทำการวางท่อและประสานท่อ  ตามแบบเลขที่ สพ. 51 – 006                               จำนวน  1   งาน

2.3  ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน บริเวณก่อสร้างถังน้ำใส                                                จำนวน  1  งาน

3.  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ ...

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5   เป็นผู้ผ่านงานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ  ขนาด 100 ลบ.ม. / ชม.  หรือก่อสร้างอาคารหอถังสูง  ขนาด  300 ลบ.ม.  ของ กปภ.  หรือ กปน. มาก่อน

3.6  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     1 -  5   และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า     1,712,000    บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง   150  วัน  (ร้อยห้าสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวม และแบ่งจ่ายเงินตาม

ผลงานก่อสร้าง

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ  4,280,000.-  บาท        (เงินสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดดูหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย