บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203                   วันที่            1   พฤศจิกายน   2550

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7  ( ผ่านหัวหน้างานพัสดุ )

ตามคำสั่ง ปปข. 7  ที่  548  / 2550     ลงวันที่   1   พฤศจิกายน    2550     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา		งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551)  สำนักงานประปาเชียงคาน  อ.เชียงคาน  จ. เลย       โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551) สำนักงานประปาเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย     ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายเกรียงศักดิ์   วรสุทธิ์  )

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายพิทยา   ชมภู )

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายเสวตร์  แสงแก้ว  )

วิศวกร  5

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551(ปีงบประมาณ 2551)

สำนักงานประปาเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินรายได้  ประจำปี 2551    โครงการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551)  วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )   2,750,000.- บาท  เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551)  สำนักงานเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่ปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำ   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   เพื่อปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำประปา   ขนาด Ø  50 มม.   Ø 100 มม.  และ   Ø  150  มม.  รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ  4,140  เมตร     ในบริเวณพื้นที่ให้บริการจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาเชียงคาน   อ.เชียงคาน   จ.เลย

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,177,000.- บาท)  และต้องเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ   ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  60  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล		2,942,500 .- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )