ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2551 (งบอุดหนุน ฯ) สามแยกห้วยมะนาว-หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาบ้านนาสาร อ.เวียงสระ

จ.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปี 2551 วงเงินงบประมาณ

2,900,000.- บาท (เงินสองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 3,103,000.- บาท

(เงินสามล้านหนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาโครงการวางท่อ

ขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2551 (งบอุดหนุน ฯ) สามแยกห้วยมะนาว-หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ อ.เวียงสระ

จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาบ้านนาสาร อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จึงมีความประสงค์จะประมูล

จ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

-จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE PN.10 PE 80 ขนาด Ø 160 มม.

ความยาวประมาณ 78 เมตร

-จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE PN.6.3 PE 80 ขนาด Ø 160 มม.

ความยาวประมาณ 3,850 เมตร

-จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ G/S Ø 6 ” ความยาวประมาณ 6 เมตร

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,241,200.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,103,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)