ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2551 (เงินอุดหนุน ฯ) หมู่ที่ 5

บ้านบางปูเต ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สำนักงานประปาตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปี 2551 วงเงินงบประมาณ

5,800,000.- บาท (เงินห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 6,206,000.- บาท

(เงินหกล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อทำการจ้างเหมาโครงการวางท่อขยาย

เขตจำหน่ายน้ำ ปี 2551 (เงินอุดหนุน ฯ) หมู่ที่ 5 บ้านบางปูเต ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สำนักงานประปาตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็ก-

ทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1  ทำการจัดหาท่อ อุปกรณ์ ขนาดและชนิดต่างๆ และทำการวางท่อติดตั้งอุปกรณ์ ประสานท่อ ตามแบบแปลนเลขที่ 4 07 51 01 (1/5 - 5/5) และรายการประกอบแบบแปลน (ถ้ามี)

2.2  ทำการทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ และการทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.3  การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02/2545 “งานวางท่อ” โดยไม่ต้องรองพื้น และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี 2545 เลขที่ SD14-014

2.4  หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดหาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่ และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

2.5  หากมีการประสานมาตรวัดน้ำ ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนท่อ และอุปกรณ์ประสานมาตรใหม่ทั้งหมด จนถึงประตูน้ำหน้ามาตรวัดน้ำ

2.6  กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดูแลบำรุงรักษา  ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน หรือที่ที่สะดวก และปลอดภัยในการคูแส ตรวจสอบ  เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ พร้อมซ่อมแซมพื้นที่ ที่ได้ทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อ ให้เรียบร้อย

2.7  มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตีตรามาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

2.8  การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 50 มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำ เท่ากับขนาดท่อ พร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ  100 มม.

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 2,121,600.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  5,304,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)