บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203                   วันที่               พฤศจิกายน   2550

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7  ( ผ่านหัวหน้างานพัสดุ )

ตามคำสั่ง ปปข. 7  ที่  566  / 2550     ลงวันที่   7   พฤศจิกายน    2550     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551)  สำนักงานประปาศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม   จ.นครพนม   โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ,   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ      ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน     และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ   ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้   ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน    สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อเมน   จ่ายน้ำ ปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551)    สำนักงานประปาศรีสงคราม    อ.ศรีสงคราม    จ.นครพนม    ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายสุวิทย์ชัย   วิริยะประสพสุข  )

หัวหน้างานแผนงาน

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายอนุศาสตร์  ผาดำ )

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นางสาวกฤษฎาพร  โยมศรีเคน )

นักวิเคราะห์ระบบงาน 5

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551)

สำนักงานประปาศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินรายได้  ประจำปี 2551    โครงการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551) วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )  2,994,000.- บาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551)  สำนักงานประปาศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม   จ.นครพนม   เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่ปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำ   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานวางท่อ

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   เพื่อปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำประปา  ท่อ PVC Ø 100 มม.   ท่อ PVC  Ø  150  มม. และท่อ PB Ø 50 มม. รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ  6,147  เมตร  ในบริเวณพื้นที่ให้บริการจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ก  ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (ในวงเงินไม่น้อยกว่า…1,281,200...-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ   ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  90  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล	  ...3,203,000...- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )