บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203                   วันที่     14  พฤศจิกายน   2550

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7 (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง ปปข. 7 ที่      568 / 2550     ลงวันที่  8   พฤศจิกายน    2550     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2551  (ปีงบประมาณ 2551)  สำนักงานประปาบ้านผือ  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี       โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2551  (ปีงบประมาณ 2551)    สำนักงานประปาบ้านผือ    อ.บ้านผือ    จ.อุดรธานี      ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายสมพร     นันตะ  )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายพิทยา     ชมภู )

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายเสวตร์       แสงแก้ว  )

วิศวกร  5

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551)

สำนักงานประปาบ้านผือ  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินรายได้  ประจำปี 2551    วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )  6,460,000. - บาท  ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551)    สำนักงานประปาบ้านผือ  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี  เพื่อปรับปรุงให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่ทำการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง    ดังต่อไปนี้

2.1  งานวางท่อ

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำประปา ท่อ PB  50  มม. ท่อ PVC   100 มม. ท่อ PVC  150 มม. และท่อ PE   160 มม. รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 9,791  เมตร พร้อมทั้งเชื่อมประสานผู้ใช้น้ำเดิม ประสานท่อเมนรอง ประสานท่อเมนเดิม  ในบริเวณพื้นที่ปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำเพื่อให้บริการจำหน่ายน้ำ  สำนักงานประปาบ้านผือ  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือผู้รับจ้างที่  กปภ.  บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์  ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ(ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,764,000. – บาท)  และต้องเป็นคู่สัญญา  โดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  100  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล		6,910,000.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )